Провайдер ВНИИНМАШ

(Свидетельство № К01.035)

ПЛАН

проведения межлабораторных сравнительных испытаний

на 2018 г.

| Шифр программы | Область проведения МСИ | Контролируемые объекты | Контролируемые показатели | Рекомендуемые методы испытаний | Образцы для контроля | Число участников | Сроки проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18Э17 |  | Кабельная продукция. | Механические свойства композиций изоляции и оболочек | ГОСТ IEC 60811-501-2015 | Стандартный кабель с изоляцией из ПВХ в оболочке из ПВХ. | От 2 до 10 | Февраль-Март |
| 18П18 | Пожаровзрывоопасность веществ и материалов | Строительные и отделочные материалы. | Определение коэффициента дымообразования | ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 | Образец отделочного материала | От 2 до 10 | Февраль- Апрель |
| 18Э19 | Электротехника. | Кабельная продукция. | Конструкционные параметры, сопротивление токопроводящих жил, нераспространение горения. | ГОСТ 12177-79 ГОСТ 7229-76 ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 | Стандартный кабель с изоляцией из ПВХ в оболочке из ПВХ. | От 2 до 10 | Февраль-Апрель |
| 18Э20 | Электротехника. Cсовместимость технических средств электромагнитная | Измерения ГП в заданном диапазоне частот | Напряженность поля радиопомех, несимметричное напряжение радиопомех на сетевых зажимах, мощность радиопомех в сетевом кабеле. | Инструкция по проведению МСИ | Стандартный генератор помех | От 2 до 10 | Июль-Октябрь |
| 18Э21 | Электротехника. | Твёрдые электроизоляционные материалы. | Испытания на пожароопасность. Испытание давлением шарика. | ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 | Образец электроизоляционного материала | От 2 до 10 | Июнь-Октябрь |
| 18М22 | Машиностроение. | Источник шума. | Уровень звуковой мощности и звуковой энергии | ГОСТ ISO 3745-2014 ГОСТ 31252-2004 | Стандартный источника звука. | От 2 до 10 | Август – Октябрь |
| 18М23 | Машиностроение. | Лифты | Электробезопасность, геометрические параметры, освещенность | ГОСТ Р 53781-2010 ГОСТ 33984.1-2016 ГОСТ 24940-2016 | Эксплуатируемый лифт | От 2 до 10 | Апрель - Июль |

Стоимость участия в одной программе формируется из расчета расходов на проведение МСИ.

Провайдер оставляет за собой право вносить изменение в план проведения МСИ в течение 2018 г.

При согласовании с участником МСИ возможно внесение изменений в показатели и методы испытаний.